## Sheet1
2021年石二·维摩“携手兴乡村”结对帮扶项目计划表公示
填表单位（公章）：维摩彝族乡人民政府 填表人：卢文通 审核人：吴建忠 填表时间：2021年9月24日
序号 | 结对行政村名称 | 建设内容 | 建设内容及规模 | 单位 | 单价（元） | 总投资 （万元） | 结对帮扶资金 （万元） | 其他资金 （万元） | 绩效目标 | 技术标准 | 备注
4 | 维摩村委会 | 项目规划在维摩村委会大板桥村小组安装太阳能路灯37颗。 | 37 | 颗 | 1895 | 7 | 7 |  | 完成安装路灯37颗 | 1.光源：100W金豆灯。采用进口普瑞品牌超亮LED芯片，光衰1万小时<4%，设计寿命50000小时，灯具采用高纯铝制作，防水防护等级：IP67。采用山东蓝晶易碳的光源驱动，光源亮度：100w。 2.电池：70AH锂电池。透气防水，采用悬挂式安装，安装方便更有效保证电池的合适温度，延长电池使用寿命。 3.光伏板：90W多晶光伏板。A级多晶硅, 光效转换率≥16%，无色差，高效弱光充电响应，15年70%功率输出保证，组件公正差功率输出0~+3%。 4.控制器：3.2V。国家专利技术，铝材质，具有过充、过放保护，光控、时控、防水等功能，比普通控制器节能80%以上，可有效延长阴雨天气的功能（5-7天），防护等级IP67。 5.灯杆、太阳能板、支架及套管：6米。（1）Q235钢质灯杆为圆锥杆，杆高：6米。（2）灯臂采用优质高强度碳素钢板。（3）灯杆采用热浸锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912－92标准，使用寿命不低于30年，镀锌表面光滑美观；采用国际品牌优质耐候户外塑料表面喷塑处理，正常使用寿命不低15年，喷塑颜色：公示图。上口径60mm，下口径130mm，厚2.3mm以上。（4）特色类型：特色壮族杆 6.整套质保5年 . | 招投标、合同等按7万元计
合计 | － | － | － |  | － | 7 | 7