- 文山州生态环境局砚山分局关于文山州砚山县居那革河治理工程环境影响报告表的批复

砚山县水务局：

你单位委托昆明飞驰环保科技有限公司编制的《文山州砚山县居那革河治理工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县水务局，编制单位昆明飞驰环保科技有限公司，建设地点位于砚山县维摩乡，项目于2023年7月26日取得县发改局备案，备案号：2111-532622-04-01-177916，建设性质：新建。项目拟对居那革河治理河道共5段进行治理，总河长12.5km，项目主要建设内容及规模：其中新建堤防17.58km、新建护坡护脚3.32km 和原堤防加高0.25km。共设排涝口41处，设排涝管涵41座；为便于村民耕作，沿堤每隔500m设置一处上堤下河踏步；根据沿河两岸耕地分布情况，实际交通需要，共新建农耕桥4座，修复农耕桥3座。

投资总额：4438.58万元，其中环保投资179.2万元，占总投资的4.04%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》中所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中还应同时重点做好以下工作

（一）严格按照《报告表》所提的水、土壤、大气、噪声污染防治措施，做好施工期、运营期环境保护工作，做好污水处理设施的设置，对混凝土搅拌、生活污水、基坑废水等采取经沉淀处理后回用于养护、洒水降尘。做好大气污染防治工作，采取靠近居民点施工段设置施工围挡，对施工区域定时洒水降尘，建筑材料、表土暂存点采用帆布覆盖，避开大风天气施工等措施减少大气对周边环境影响；加强对运输车辆的维护和保养，运输车辆减速慢行，物料加盖封闭运输。做好固体废物防治工作：对产生固体废物环节的河道开挖、表土剥离、围堰拆除、河道清淤及时整平、压实，回填利用；剥离表土堆放于表土堆存场，剥离表土用于后期绿化覆土；建筑物拆除物、工作人员垃圾分类收集，可以用的部分回收利用，不可回收的部分由施工单位按有关部门的要求清运处置。严格执行噪声防治措施，选用低噪声机械设备，采取隔声、消声、减震、距离衰减、运输车辆限速行驶等措施，降低噪声影响，禁止夜间施工。

（二）严格落实生态保护措施。按照工程设计及施工进度计划进行施工；施工过程中应加强施工管理，在施工区设置标志及宣传牌，尽量保存当地的熟化土，收集保存表层土，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，恢复绿化；禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用；处理好施工“三废”，禁止向自然环境中排放；加强永久占地周边植物的保护，对施工占地范围内的表层腐殖土及淋溶土进行集中堆存，施工完毕后再用于生态恢复；

（三）严格水土保持措施。认真落实水土保持方案确定的水土流失防治目标：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。项目建成中严格按照《报告表》中及上述所述主要措施实施后，对产生的废气、废水、固废、噪声、土壤采取措施可行，不会对环境造成大的影响，风险可控，结论可行，编制文本基本达到要求。建议项目环评文件给予通过项目行政审批（审查）许可。

（四）强化环境风险防范意识，严格执行生态环境风险防控。落实环评中各项风险防范措施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（五）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口， 并定期开展环境监测。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目， 排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排 污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

六、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用，验收过程中须对污染防治设施隐蔽工程的环境监理相关材料内容进行归档。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。