- 文山州生态环境局砚山分局关于盛泰年产4万吨生物质环保燃烧颗粒厂项目环境影响报告表的批复

文山盛泰生物质能源有限公司：

你单位委托湖南昊烁环境评估有限公司编制的《盛泰年产4万吨生物质环保燃烧颗粒厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为文山盛泰生物质能源有限公司，编制单位湖南昊烁环境评估有限公司，建设地点位于砚山县江那镇铳卡石马坝，项目于2023年10月23日取得砚山县发展和改革局备案的《云南省固定资产投资项目备案证》，项目备案号：2310-532622-04-01-577482 ，建设性质：新建。项目主要建设内容及规模：项目总占地面积 20000m2（租用云南金丰化肥有限公司场地），项目租用地内已建有厂房、办公和生活区等建筑，建设单位计划将厂房根据年产40000吨生物质致密成型燃料生产流程重新划分功能区，并按照功能区建设环保工程。

投资总额：总投资3000万元，其中环保投资53.35万元，占总投资比例为1.78%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：水膜除尘废水经过1座循环水箱（50m3）沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经0.2m3隔油池+6m3化粪池处理后，用于附近农作物施肥，不外排。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：热风炉（工业炉窑）废气（SO2、NOX、颗粒物）采用旋风除尘+水膜除尘+中央除尘器（脉冲布袋除尘器）+15m排气筒排放，其中烟气黑度污染物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑的二级标准，颗粒物、NOX、SO2等污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值。破碎、粉碎、制粒、粉碎料、烘干料储落料设置集气罩+中央除尘器（脉冲布袋除尘器）+15m排气筒满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值后排放排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值后排放。原料仓库卸料粉尘（颗粒物）、未能收集粉尘（颗粒物）采取封闭厂房自然降尘及时清扫收集，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。食堂油烟废气设一套抽油烟机对油烟废气进行处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值排放。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，选用低噪声设备，采取厂房隔声、设备基础减震、定期检修设备等综合措施噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。热风炉灰渣、水膜除尘沉淀渣集中装袋堆放在车间灰渣暂存区内，由附近村民定期清运用于周边耕地及林地施肥。除尘灰渣及时清理厂房收集回用于生产。化粪池污泥委托附近村民定期清掏作为农家肥使用。生活垃圾由环卫部门定期清运集中处置。废矿物油采用收集桶的分类收集，暂存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。