砚山县阿额水库突发环境事件应急预案

# 一、总则

## （一）编制目的

为有效应对阿额水库集中式饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对阿额水库水质的影响，规范水源地突发环境事件应对工作流程，加强水源地的环境监督管理，预防环境污染事故发生，建立环境污染事故应急机制，提高应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，做到应急指挥、应急处置队伍及时到位，各项处置措施得当，最大限度地预防和减少突发性环境灾害事件及其造成的损害，保障公众生命健康和财产安全，保证正常的生产运行、生活秩序、维护社会稳定，特制定本预案。

## （二）编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）（自2015年1月1日起施行）；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）（自2018年1月1日起施行）；

4.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行）；

7.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）（自2007年11月1日起施行）；

8.《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订，2014年12月1日施行）；

9.《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）；

10.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

11.《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

12.《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

13.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

14.《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第17号）；

15.《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

16.《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

17.《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

18.《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）（自2014年12月29日起施行）；

19.《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日实施）；

20.《国家安全生产事故灾难应急预案》；

21.《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》；

22.《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

23.《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

24.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

25.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部公告〔2018〕1号）（2018年3月23日）；

26.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

27.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

28.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

29.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2002年6月1日实施）；

30.《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（2011年1月1日实施）；

31.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其2013年修改单）；

32.《文山州水源地保护攻坚战实施方案》（文政办发〔2019〕51号）；

33.《砚山县集中式饮用水水源地保护专项行动总体方案》（砚政发〔2018〕16号）；

34.其他资料。

## （三）适用范围

本应急预案适用于因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等引发的阿额水库集中式饮用水水源地发生突发环境事件的情形。

适用范围包括阿额水库集中式饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区和准保护区）、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

根据《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县水源地保护攻坚实施方案的通知》《文山州砚山县维摩乡阿额水库饮用水水源保护区划定方案》，阿额水库的主要功能是生活供水、农田灌溉和防洪。阿额水库饮用水源保护区区域划分具体内容见表1-1。

表1-1 阿额水库饮用水水源保护区区划

| 保护区级别 |  | 划分依据 | 划分范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 保 护 区 | 水 域 | 6.2.1.1 小型水库和单一供水功能的湖泊、水库应将多年平均水位对应的高程线以下的全部水域面积划为一级保护区。 | 阿额水库正常蓄水位1575.90m以下全部水域。 | 0.304 |
|  | 陆 域 | 6.2.2.1 小型和单一供水功能的湖泊、水库以及中小型水库为一级保护区水域外不小于200 m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。 | 阿额水库正常蓄水位1575.90m外200米范围内，不超过第一重山脊线、水库大坝迎水侧坝顶的陆域。 | 1.365 |
|  | 小计 |  |  | 1.669 |
| 二 级 保 护 区 | 水 域 | 6.3.1.1 小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。 | 阿额水库一级保护区边界外，无大中型河流、坝塘等，水库上游阿额小河和龙胆坝水域范围小，面积季节变化大，并入陆域范围统计。 | / |
|  | 陆 域 | 6.3.2.2 小型水库可将上游整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区。 | 阿额水库周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域，其中砚山县维摩乡境内6.574km2，丘北县树皮乡境内5.182km2。 | 11.756 |
|  | 小计 |  |  | 11.756 |
| 合计 |  |  |  | 13.425 |

## （四）预案衔接

本预案与《文山州突发环境事件应急预案》《砚山县突发环境事件应急预案》实施联动。《文山州突发环境事件应急预案》是《砚山县突发环境事件应急预案》的上级预案，《砚山县突发环境事件应急预案》是阿额水库突发环境事件应急预案的上级预案。阿额水库需要外部救援时，由县人民政府启动或上报启动上级突发环境事件应急预案。水库突发环境事件应急预案与外部突发环境事件应急预案之间的关系如下图所示：

图1-1  各应急预案关系图

本预案在与政府和部门预案衔接时，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求，避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

## （五）工作原则

应急预案重要子系统包括阿额水库出现突发环境事故时组织的应急指挥中心及应急指挥专业组组成的指挥系统、应急工程救援保障系统及物资供应系统、综合协调互相支持系统、应急队伍系统等。

本预案在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针。

1.坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大限度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2.坚持统一领导，分级负责。接受政府和生态环境部门的指导，使阿额水库的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强阿额水库各个应急小组之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3.统筹安排，协调联动。按照属地的原则，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。争取上级有关部门给予指导、技术支持、队伍支援。

4.快速反应，科学处置，有效控制。突发性事件发生以后，各级应急指挥小组应根据应急要求快速做出反应，组织会商、启动应急预案，有效控制事态蔓延。

5.属地为主，就近应急。突发事件发生后，应贯彻突发公共事件为主，就近应急处置的原则，防止因推诿扯皮而贻误时机。

6.坚持平战结合，专兼结合，资源共享，保障有力。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

# 二、水库概况及环境保护目标

## （一）水库基本信息

阿额水库坝址位于砚山县维摩乡倮可腻村委会阿额村，地理位置为E104°9'31.388"、N23°47'25.727"，距砚山县城34km，距砚平高速公路和323国道6km，入库河流阿额小河发源于丘北县树皮乡那苴村委会竹子箐。阿额水库径流范围涉及砚山县维摩乡和丘北县树皮乡，其中砚山县境内径流面积8.243km2，丘北县境内径流面积5.182km2。阿额水库位于珠江流域南盘江水系清水江上游左岸一级支流阿额小河上。

水库于2012年3月开工建设，2014年1月完工。阿额水库为小（一）水库，水库总库容469万m3，兴利库容317万m3，调洪库容101万m3，死库容52万m3，正常蓄水位1575.9m，死水位1559.5m。阿额水库的主要功能是生活供水、农田灌溉和防洪。设计年取水量359万m3，解决2.14万人的饮水，设计灌溉面积0.71万亩。目前，阿额水库主要供维摩乡炭房社区、倮可腻村委会、海子边村委会、幕菲勒村委会等4个社区（村委会），及1个垃圾焚烧厂和2个农业科技种植基地。供水人口约16495人，年供水量35.6万m3（0.096万m3/日）。

目前，水库未建有配套的自来水厂，取水后经简单处理后供水。

阿额水库由阿额水库管理所管理，隶属于县水务局，属于自收自支事业单位。管理所现有在职职工10人，其中正式职工3人，临时工7人。其中，阿额大坝管理人员3人。

## （二）地理、交通、气候、气象、水文资料及地形地貌

1.地理位置及交通

阿额水库坝址位于砚山县维摩乡倮可腻村委会阿额村，地理位置为E104°9'31.388"、N23°47'25.727"，距砚山县城34km，距砚平高速公路和323国道6km，入库河流阿额小河发源于丘北县树皮乡那苴村委会竹子箐。

2.气候、气象

砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2500℃～6500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不同气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。

3.水文

砚山县处于珠江、红河流域的分水岭地带，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。砚山县境内主要河流有公革河、阿三龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，全长224.76km，径流面积3737.98km2，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。县境内水能资源蕴藏量2.83万kW。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420kW机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。全县累计建成各类水利工程28770件，其中：中型水库5件，小（一）型水库9件，小（二）型水库71件，小坝塘228件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m3。

阿额水库所在阿额小河为珠江流域南盘江水系清水江上游左岸一级支流。

清水江为南盘江右岸一级支流，发源于砚山县者腊乡老毛山北麓，沿东南~西北向流经砚山县者腊、公革、干河，于维摩乡居那革村接纳阿额小河后，转向西南~东北方向，进入丘北县境内，流经南丘、堂上，接纳西面流来的北门河，再经中寨、革雷，于广南县者免乡者莫村进入广南县境，经马碧河村转向北流，途径分别接纳者莫河、石葵河等支流，流至罗平县鲁布革乡清水江村汇入南盘江。清水江源头至南盘江交汇口，河道长度193km，总落差1235m，河道平均坡降4.9‰，径流面积5628km2，其中文山州境内河长184km，径流面积4728km2。

阿额小河发源于丘北县树皮乡竹子箐（海拔1750m），河流自西向东流经柜子箐（已搬迁）、砚山县维摩乡阿额、三家、倮可腻，于落水洞村西北部进入伏流（伏流位于阿额水库下游，不在阿额水库径流范围内），经地下暗河汇入大落水洞水库，后于维摩乡政府驻地东部再次进入伏流，经约200m后复出地表，于居那革村汇入清水江。

阿额水库多年平均径流量455万m3，河长8.72km，河道平均坡降14.9‰，流域形状系数0.314，流域内最高点大坡海拔高程1915.0m，最低处坝址河床高程1547m。径流主要由大气降水补给，降水量的大小及其变化程度基本上决定了径流的情势。

4.水文地质条件

阿额水库地处文山巨型环状旋钮构造带与南岭东西向构造带西延部分复合部位。区间断裂和褶皱构造较为发育，受其切割，地块完整性差，但区间无对地块破坏性大的深大断裂及近期无活动性的断裂构造带。库区出露地层主要为三叠系、上第三系和第四系，其中以三叠系为主，岩性由老至新为：三叠系下统永宁组（T1y）零星分布于幕菲勒、塘子边等地附近，岩性为薄~厚层状泥质灰岩、粉晶灰岩夹泥质条带，与下伏地层整合接触，总厚小于294m；三叠系中统个旧组（T2g）与法郎组地层相伴出露，广布于区内广大地区；三叠系中统法郎组（T2f）薄~中厚层钙质、粉砂质泥岩与薄层粉砂岩及中层细砂岩呈不等厚互层，与下伏地层平行不整合接触，厚约436m，是库区主要地层。

根据1:20万水文地质图（文山幅），阿额水库所在水文地质单元地下水类型为构造裂隙水，富水性较强。区域地下水分水岭与地表分水岭大体一致，地下水为自西向东，与地表水流向大体一致。库区河床地形狭窄，为典型的“V”型河谷，两岸山体完整性较差，冲沟较为发育，地下水由大气降水补给，排泄于库区。

5.植被及生物多样性

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松、油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，其余100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。

阿额水库径流范围耕地涉及砚山县维摩乡倮可腻村委会、倮可者村委会2个行政村，耕地面积194.75hm2，其中旱地192.36hm2，水田2.39hm2，主要种植玉米、辣椒、三七、水稻等农作物。阿额水库径流范围耕地涉及丘北县树皮乡那苴村委会、小新寨村委会2个行政村，耕地面积58.22hm2，其中旱地55.87hm2，水田2.35hm2，主要种植玉米、辣椒、三七等农作物。

项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀，小型爬行类。

# 三、应急组织指挥体系

## （一）应急组织指挥结构

1.应急组织体系

砚山县阿额水库突发环境事件应急处置组织体系，由砚山县阿额水库突发环境事件应急指挥机构、砚山县阿额水库突发环境事件应急办公室、现场指挥部、县直有关部门、专家组和应急救援队伍组成。

砚山县阿额水库突发环境事件的应急处置工作受砚山县环境应急指挥机构统一领导。县直有关部门按照各自职责做好砚山县阿额水库突发环境事件应急保障工作。具体如下：

2.应急组织指挥机构及职责

建立健全砚山县阿额水库突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

砚山县阿额水库突发环境事件应急组织指挥机构（以下简称“应急指挥机构”）作为突发环境事件指挥和协调机构。

（1）总指挥

总指挥由县委副书记、县长张弦担任。

日常职责：

①贯彻执行国家及省、州关于水源地突发环境事件的各项要求；

②组织编制、修订和批准水源地应急预案；

③指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

④协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

应急职责：

①发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

②贯彻执行当地或上级政府及有关部门的应急指令；

③按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

④研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

⑤组织开展损害评估等后期工作。

（2）副总指挥

副总指挥由县委常委、常务副县长卢赟担任。

日常职责：

①协助总指挥开展有关工作；

②组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①协助总指挥组织开展现场应急处置；

②根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

③负责提出有关应急处置建议；

④负责向场外人员通报有关应急信息；

⑤负责协调现场与场外应急处置工作；

⑥停止取水后，负责协调保障居民用水；

⑦处置现场出现的紧急情况。

（3）协调办公室

协调办公室由县政府办公室主任负责。

日常职责：

①组织编制、修订水源地应急预案；

②负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

②负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

③负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

④收集整理有关事件数据。

（4）专项工作组

日常职责：

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

县自然资源局：规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。

县住房城乡建设局、水务局：负责供水日常管理工作，对供水水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水水质异常信息，负责指导水源地水利设施建设和管理。

县交通运输局：危险化学品运输车辆跨越水源保护区农村道路桥梁的日常应急管理工作、建设维护道路桥梁应急工程设施，由所在地乡镇人民政府有关部门负责；专养道路由县交通运输局负责。

县农业农村科学技术局：管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件，负责电鱼、毒鱼、炸鱼和非法捕鱼等破坏水生态违法行为的查处。

县卫生健康局：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。

县应急局：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。

县气象局：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

阿额水库工程管理所：负责有关应急物资的日常维护管理。

应急职责：

县消防救援大队：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

县公安局：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

县自然资源局：负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

县住房城乡建设局、水务局：负责指导供水协调的应急处置工作，组织进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

县交通运输局：协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

维摩乡人民政府：配合相关部门应急处置工作。

3.应急办公室

砚山县阿额水库突发环境事件应急指挥机构下设办公室在县水务局，由水务局局长担任办公室主任，成员由县水务局、州生态环境局砚山分局、阿额水库工程管理所的主要负责人组成，应急值班室设在阿额水库工程管理所。

主要职责：负责应急准备、预警、警报、事件确认、协调处置、应急预案管理等日常事务工作。

## （二）现场应急指挥部

1.组织程序

当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，应立即成立现场应急指挥部。根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

2.组成部门

现场应急指挥部由县人民政府、州生态环境局砚山分局和县政府办公室主要负责人同时承担。其中县委副书记、县长张弦为主要负责人，州生态环境局砚山分局局长高铁玲和县政府办公室主任为替补责任人。

3.工作职责和要求

发布橙色预警时，现场应急指挥部的总指挥可委托副总指挥达到现场，组织开展应急响应工作，总指挥应保持通讯畅通，随时掌握应急响应工作的动态。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

## （三）现场应急工作组

现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等。

1.应急处置组

组  长：县政府办公室主任

副组长：州生态环境局砚山分局局长高铁玲

组  员：县应急局副局长侬光辉、州生态环境砚山分局副局长赵奎基、县公安局副局长周朝雄、阿额水库管理所职工李绍文和陈绍明

应急职责：

①按照指挥长、副指挥长的部署实施抢险救援活动；

②负责组织制定应急处置方案，向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议；

③负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；

④根据事故现场的实际情况设置警戒线，负责事故现场的隔离安全保卫，确保道路交通运输畅通，负责道路障碍的清除及方向标识的布置；

⑤负责指挥和安排事故现场人员紧急疏散至安全地带。

2.应急监测组

组  长：州生态环境局砚山分局局长高铁玲

副组长：生态环境局砚山分局环境监测站站长赵俊松

组  员：州生态环境局砚山分局副局长赵奎基、县应急局副局长侬光辉、县民政局副局长付丹娟

应急职责：

（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地和管网末梢水的水质监测。

3.应急供水保障组

组  长：县政府办公室副主任罗荣俊

副组长：县应急局应急救援和事故调查股股长李大清

组  员：州生态环境局砚山分局环境监测站站长赵俊松、县应急局副局长侬光辉、县卫生健康局副局长王军、阿额水库管理所职工何泽相和朱正忠

应急职责：

（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导水库管理所启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

4.应急物资保障组

组  长：县民政局副局长付丹娟

副组长：县民政局救灾股股长杨春

组  员：县应急局副局长侬光辉、县工信商务局副局长钟荣慧、县公安局交警一大队大队长李仕伟、县卫生健康局医政药政股股长赛永益、县工信商务局工业信息化股股长杨林霞、阿额水库管理所职工岳达彬

应急职责：

（1）负责制定应急物资保障方案，负责拟定事故应急救援物资采购计划，检查核对应急物资库存，及时调配应急物资。

（2）负责联络调配应急物资运输车辆调配。

（3）负责应急设施，设备的日常检查和督促整改，确保应急设施，设备保持正常。

（4）负责事故现场的应急物资供应，并安排组员对应急物资的出入情况设置台账。

（5）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用；

（6）根据指挥部命令，迅速及时联络外部救援力量及信息发布。

5.应急专家组

组  长：州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长赵俊松

副组长：县应急局应急救援和事故调查股股长李大清

组  员：县应急局副局长侬光辉、县卫生健康局副局长王军

应急职责：

（1）为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

（2）参与制定应急救援方案；

（3）监测站负责根据水库突发事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测；

（4）监测站负责预测污染物扩散路径、范围，为水库突发事件应急处置决策提供技术依据；

（5）会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响；

（6）负责完成应急指挥部交办的其他任务。

6.综合组

组  长：县工信商务局副局长钟荣慧

副组长：县卫生健康局副局长王军

组  员：县工信商务局工业信息化股股长杨林霞、县公安局交警一大队大队长李仕伟、阿额水库管理所职工王永娟和田秀民

（1）负责通知当地政府的公安消防部门公路运输部门等；

（2）负责通讯设施抢修，确保通讯设施完好、畅通；

（3）接受指挥部指令对外信息发布；

（4）负责联络外援单位和合作单位；

（5）提出保护公众健康的措施建议等。

砚山县阿额水库应急组织人员相关信息见下表。

表3-1  应急组织人员

| 应急机构职务 |  |  | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥机构 |  | 总指挥 | 张 弦 | 县委副书记、县长 |
|  |  | 副总指挥 | 卢 赟 | 县委常委、常务副县长 |
|  |  | 协调办公室 |  | 县政府办公室主任 |
| 现场应急工作组 | 应急处置组 | 组 长 |  | 县政府办公室主任 |
|  |  | 副组长 | 高铁玲 | 州生态环境局砚山分局局长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 赵奎基 | 州生态环境局砚山分局副局长 |
|  |  |  | 周朝雄 | 县公安局副局长 |
|  |  |  | 李绍文 | 阿额水库管理所职工 |
|  |  |  | 陈绍明 | 阿额水库管理所职工 |
|  | 应急监测组 | 组 长 | 高铁玲 | 州生态环境局砚山分局局长 |
|  |  | 副组长 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  | 组 员 | 赵奎基 | 州生态环境局砚山分局副局长 |
|  |  |  | 侬光辉 | 县应急管理局副局长 |
|  |  |  | 付丹娟 | 县民政局副局长 |
|  | 应急供水保障组 | 组 长 | 罗荣俊 | 县政府办公室副主任 |
|  |  | 副组长 | 李大清 | 县应急局应急救援和事故调查股股长 |
|  |  | 组 员 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  |  | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
|  |  |  | 何泽相 | 阿额水库管理所职工 |
|  |  |  | 朱正忠 | 阿额水库管理所职工 |
|  | 应急物资保障组 | 组 长 | 付丹娟 | 县民政局副局长 |
|  |  | 副组长 | 杨 春 | 县民政局救灾股股长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 李仕伟 | 县公安局交警一大队大队长 |
|  |  |  | 钟荣慧 | 县工信商务局副局长 |
|  |  |  | 赛永益 | 县卫生健康局医政药政股股长 |
|  |  |  | 杨林霞 | 县工信商务局工信股股长 |
|  |  |  | 岳达彬 | 阿额水库管理所职工 |
|  | 应急专家组 | 组 长 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  | 副组长 | 李大清 | 县应急局应急救援和事故调查股股长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 王 军 | 县卫生健康局局副局长 |
|  | 综合组 | 组 长 | 钟荣慧 | 县工信商务局副局长 |
|  |  | 副组长 | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
|  |  | 组 员 | 杨林霞 | 县工信商务局工业信息化股股长 |
|  |  |  | 李仕伟 | 县公安局交警一大队大队长 |
|  |  |  | 王永娟 | 阿额水库管理所职工 |
|  |  |  | 田秀民 | 阿额水库管理所职工 |

# 四、应急响应

应急响应包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。应急响应工作启动流程见下图。

图4-1  应急响应工作启动流程图

## （一）预警

包括预警分级、启动预警的条件、预警发布、预警行动及解除的条件、发布单位和责任单位等内容。具体如下：

1.预警分级

本次将阿额水库饮用水水源地应急预案的预警级别分为橙色和红色两级预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

橙色（II级）预警：当污染物迁移至阿额水库水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。

红色（Ⅰ级）预警：当污染物已进入（或出现在）阿额水库水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

2.预警的启动条件

（1）橙色预警启动条件

下列情形均可作为橙色预警启动条件。

①通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8~24小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至水源保护区上游的汇水区域的。

②通过监测发现，在二级保护区上游8~24小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

（2）红色预警启动条件

下列情形均可作为红色预警启动条件。

①通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

③通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

④通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

a.在二级保护区内，出现自动站水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

b.在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

c.在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

⑤通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

⑥通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.发布预警和预警级别调整

由现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

预警发布的对象，应主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

4.预警行动

（1）组织部门：砚山县人民政府

（2）责任人：张弦

（3）实施程序：发布橙色预警时，现场应急指挥部的总指挥可委托副总指挥达到现场，组织开展应急响应工作，总指挥应保持通讯畅通，随时掌握应急响应工作的动态。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

（4）时限要求：发布预警后1小时内开展预警行动。

（5）主要工作内容

预警行动包含以下内容：

①下达启动水源地应急预案的命令。

②通知现场应急指挥部有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

③通知水源地对应的水库管理所进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

④加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

⑤开展应急监测或做好应急监测准备。

⑥做好事件信息上报和通报。

⑦调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

⑧在危险区域设置提示或警告标志。

⑨必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

⑩加强舆情监测、引导和应对工作。

5.预警解除

（1）预警解除的条件

符合下列情形之一的，可解除预警：

①进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

②进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

③水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

（2）预警解除的程序

当判断危险已经解除时，由总指挥宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

（3）解除预警的责任主体

解除预警的责任主体为县人民政府。

当引起预警各类隐患排除后，由县人民政府解除预警；当县人民政府宣布解除预警时，州生态环境局砚山分局应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

6.预警报告

砚山县阿额水库突发环境事件应急指挥机构有关成员单位和有关乡（镇）人民政府及部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析，风险评估工作。发现可能对阿额水库饮用水源地保护区内的水质造成影响的事件信息应及时向县环境应急办报告，应急指挥机构根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报县人民政府。

## （二）信息报告与通报

1.信息报告

（1）报告时限和程序

发生或可能发生橙色（II级）突发环境事件，或一时无法判明等级的水源地突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间向州生态环境局砚山分局报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

对初步认定为特别红色（I级）突发环境事件的，州生态环境局砚山分局应当在1小时内向县人民政府报告，经县人民政府同意后上报州人民政府和州级相关部门。

对初步认定为橙色（II级）突发环境事件的，县人民政府应当在1小时内向州人民政府报告。

水源地突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

（2）报告方式与内容

①初报可采用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、捕杀或砍伐国家重点保护的野生动植物的名称和数量、自然保护区受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向、已采取的处置措施等初步情况。

②续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件直接、潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

2.事件通报

（1）发生突发环境事件，州生态环境局砚山分局要及时向县直有关部门通报。

（2）因生产安全事故、交通事故、自然灾害等引发突发环境事件的，县应急局、交通运输局、自然资源局、水务局等有关部门要及时向州生态环境局砚山分局通报。

（3）当突发环境事件可能影响到相邻行政区域时，应做好通报工作。

## （三）事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照本水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判应包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## （四）应急监测

1.监测组织

应急监测工作的具体方案要根据事故发生的地点、事故等级、当地的天气状况及周边环境敏感点的分布等情况进行确定，应急监测工作由州生态环境局砚山分局环境监测站组织应急监测组实施。应急监测组制定突发环境事件应急监测方案，建立完善环境监测站、监测分析机构的联动协调制度，整合监测资源，以调动全社会监测力量共同参与环境应急监测工作，必要时请省生态环境厅驻文监测站以及其他部门监测机构支援。应急监测组在《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）指导下开展监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确地进行处理。

2.监测内容

（1）采样布点

①地表水污染

对被污染的水体采样布点应遵循以下原则，要设置对照断面（点）、控制断面（点）、削减断面（点）、尽可能以最少断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

②对于土壤污染

a.根据污染物及其对土壤的影响确定监测项目，尤其是污染事故的特征污染物是监测的重点。据污染物的颜色、印渍和气味以及结合考虑地势、风向等因素初步界定污染事故对土壤的污染范围；

b.如果是固体污染物抛洒污染型，待打扫后采集表层5cm土样，采样点数不少于3个。

c.如果是液体倾翻污染型，污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点较密，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于5个。

d.如果是爆炸污染型，以放射性同心圆方式布点，采样点不少于5个，爆炸中心采分层样，周围采表层土（0～20cm）。

e.事故土壤监测要设定2~3个背景对照点，各点（层）取1kg土样装入样品袋，有腐蚀性或要测定挥发性化合物，改用广口瓶装样。含易分解有机物的待测定样品，采集后置于低温（冰箱）中，直至运送、移交到分析室。

（2）采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。监测频次可设置为事故发生时1次/时，事故结束2次/天。

（3）监测项目

突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

①已知污染物突发环境事件监测项目的确定

根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。对危化品车辆引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危化品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危化品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

②未知污染物突发环境事件监测项目的确定

通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目；如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目；通过现场采样分析，包括采样有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目；通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

（4）监测方法

水库所在地主要风险源为农业风险源、交通风险源，其应急事件发生时可能引发的污染物为pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数。污染物监测方法表4-2。

表4-2  监测项目和监测方法一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 推荐监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | COD | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第二章 |

（5）监测结果与数据报告

数据处理参照监测技术规范进行，监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、书报、简报、监测报告等形式。

（6）监测过程质量保障

应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都应有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

（7）监测人员安全防护措施

应急监测，至少二人同行；

进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，突发环境事件发生后，具体监测方案应与州生态环境局砚山分局协商，并根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

## （五）污染源排查与处置

1.明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，由州生态环境局砚山分局开展溯源分析，责任人为州生态环境局砚山分局局长高铁玲。

工作程序如下：

根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

营养盐类污染：重点排查畜禽养殖场户、农田种植户、农村居民点、医疗场所（包括乡镇卫生院）等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

细菌类污染：重点排查畜禽养殖户、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

石油类污染：重点排查乡村道路运输车辆的异常情况。

2.切断污染源

对本水源地应急预案适用地域范围内的污染源，切断污染源工作由县水务局实施，对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

## （六）应急处置

1.应急处置程序

（1）先期处置

事故发生后，事发单位和有关部门，在县人民政府的统一指挥下，按照有关方案，迅速开展先期处置。坚持“早发现早处置、先发现先处置、边报告边处置”的原则，最大限度地减少损失。采取有效措施控制污染蔓延，严防次生、衍生事故发生。同时，迅速向上级和有关部门报告。

（2）现场污染控制

立即组织开展事件调查工作。组织突发环境事件调查，收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析，迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序。

现场指挥部应组织相关专家制定综合处置方案，采用监测和模拟等手段追踪污染物扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。

（3）应急监测

州生态环境局砚山分局立即组织开展应急监测工作。根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测，预测污染物扩散路径、范围，为应急处置决策提供技术依据。

（4）医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。组织开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。做好受影响人员的心理援助。

（5）应急供水

由县水务局牵头，县消防救援大队、砚山自来水公司、州生态环境局砚山分局及涉及乡（镇）人民政府领导组成，负责拟定应急供水方案。设有备用水源的，及时启用备用水源，无备用水源的利用水罐车等工具就近调水，保障周围居民基本生活用水；同时应加强阿额水库污染物监测，待水质满足取水要求时再恢复水库的取水和供水。

（6）污染跟踪

州生态环境局砚山分局组织监测人员开展污染跟踪监测调查，现场应急指挥部根据监测数据及专家意见，及时调整对策，直到事故污染消除，警报解除。

（7）调查取证

相关执法部门及时开展污染事故的调查和取证工作，确定事件责任单位和责任人，并立案查处。

2.应急处置措施

（1）交通运输污染事故

①接警先期处置：应急指挥部接到事故报警后立即通知相关人员立即赶至现场，使用隔离带、隔离锥桶等设置临时安全隔离区域，提醒事故车辆打开双跳灯，开启车上危险信号灯，夜间还须同时开启示宽灯和尾灯，同时疏散现场无关人员；若事故涉及运输易燃易爆物品的泄漏隐患，在警戒区域内严禁吸烟、拨打手机、使用明火和能够产生静电的器材等可能引起燃烧、爆炸等严重后果行为。

②了解事故状况：应急抢险组全面查看事故现场，对驾驶员进行询问，了解有无人员伤亡及伤亡人数，车辆占道情况，事故具体位置（桩号、方向）、事发时间、车辆信息，初步了解事故发生的原因。及时向驾驶人、其他有关人员及相关环境应急专家了解运载物品的情况和可能造成的危害程度，尽可能查清泄漏物的种类、属性和泄漏源，随时向应急指挥部报告。

③对泄漏的污染源采取设置临时围堰（围堰底部应铺设防渗膜）等方式进行拦截，避免事故的扩大，同时根据污染物泄漏量，及事故地点周边的环境情况，开展事故监测。后勤保障组协调抢险物资、材料，以及调集有关设备、器材，保障救援场所电、水供应；医疗救护组展开对中毒、受伤人员的医疗、救助。

④若遇液态污染物，在封堵漏点并修筑围堰，防止污染物进入水库库区，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理；在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒灌处理；若遇固态污染物泄漏，易爆品用不产生火花的木质工具小心扫起，做无害化处理，剧毒品穿全密闭防化服配戴正压式空气呼吸器（氧气呼吸器），避免扬尘、小心扫起收集后做无害化处理。

⑤若泄漏的污染物进入水源，通知沿途居民停止取水、用水；必要时通知下游停止供水或采取保护措施，并扩大应急。

（2）农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故

①发现者事故现场控制与报警：突发环境事件发现者在发现农药等有毒有害危化品泄漏时，迅速报警（公安：110；消防：119）或拨打环保热线电话（12369），公安或消防接到报警时第一时间向应急办公室报告。若泄漏较小，立即开展先期处置，控制泄漏扩散。

②在接到应急报告后，根据事故特性和分级标准，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

③设立隔离警戒区域，严禁无关人员靠近，所有参与现场应急的人员必须穿戴好防毒面具，抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场，在有火现场禁止使用能打出火花的工具；有毒品进入水域可能会造成溪流鱼类死亡，治安维护小组在应急过程中应通过警示牌、广播宣传、当面劝阻等方式及时告知附近或下游村民禁饮污染水和禁止打捞死鱼，避免造成食物中毒。

④应急监测组到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注饮用水取水口出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

⑤发现泄露时，首先切断泄漏源，可采取关闭阀门、打卡子堵漏、堵漏剂堵漏，打塞堵漏等办法。危险物质泄漏点无法封堵时，要及时将发生事故的设备、管道中的危险物质，强制导入同类设备、容器中，以减少危险化学品的泄漏量。向泄漏点喷水雾或可中和吸收危险化学品的溶液，阻止危险化学品扩散。当有大量液体危险化学品泄漏时，还应以砂土、砂袋等筑堰围堵，防止流散，使污染扩大。如泄漏物进入的是溪流可围堵水域，应立即调运活性炭、石灰、锯末、砂土等袋装物资进行筑坝，并根据泄漏量大小，泄漏点与水源距离决定筑建几道坝体可有效吸附去除污染物。

有毒有害危险品使用基本上以菊酯、有机磷类农药为主，通常这些农药均可用生石灰粉、碱、活性炭等吸收或吸附处理，因而在陆域泄漏时，可把石灰粉堆洒在液体流动的峰前和所有流过的区域，在水域泄漏时，则也可通过喷洒碱液、石灰粉末发生中和反应，或者洒活性炭吸取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知水库管理所采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障下游居民饮用水的安全。

⑥组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

⑦关注突发事件变化情况，应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，各应急小组之间随时保持通讯联络，联系媒体并进行事故发布。

⑧应急专家组根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

⑨所有污染土壤和包装瓶等都要统一收集交与危险废物处置单位处理，有毒废水用容器收集后交给砚山县污水处理厂处理；对液态残留污染物用锯末、干土、活性炭等覆盖吸收后交有资质单位处置。

⑩现场处理完毕后，参与应急人员应该进行医疗监护，经医生确认正常后方可投入继续工作。

（3）水体藻类爆发（水华）污染水源事故

①发现者事故现场控制与报警：砚山县阿额水库管理人员在发现保护区藻类爆发时，或水质日常监测中发现藻类检测超标，迅速报告应急办公室。

②在接到应急报告后，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

③设立隔离警戒区域，对污染水域旁边的村镇、社区设置警戒线或标识，并做提醒和宣传，避免出现人员误饮。

④应急监测组到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注取水口出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

⑤根据爆发藻类的特点，结合专家组意见，开展藻类处置工作，藻类处置的具体措施有以下几种：

a.藻类捞取收集：在发现水华水域布设围栏设施，将水藻控制在一定区域阻挡其向去水口扩散，对水华采取围网拖拉集中，然后用机动吸泵吸取的方法集中捕捞上岸合理处置，浅滩、近岸边等局部则由人工捞取。藻类成活时，可选用尼龙纱绢为材料25号孔径（0.064mm）较为合适，可用于捞取还未形成水华的藻类；当藻类形成水华并在下风向造成藻类堆积时可用17号或更大孔径纱绢的网捞取。

b.强化混凝去除藻类：在水库取水口使用硫酸铜、季铵盐、活性剂、聚合氯化铝、硫酸亚铁等化学药剂，对过多的浮游生物、藻类进行杀灭、絮凝、沉降等。

c.投加袋装活性炭粉末去除臭味和部分有机物：藻类产生的腥臭味和色度，可以通过投加粉末活性炭去除水中有机物、除色、除臭，投加时要有充足的搅拌条件，使粉末与水质良好混合接触，并延长活性炭粉末和水体接触时间提高吸附率。此外，高岭土和蒙脱土等粘土对微囊藻毒素可有效吸附和降解。

d.投加高锰酸钾去除藻类和助凝：高锰酸钾能去除受污染水源中藻类、臭味、色度，氧化分解有机物和加强消毒效果等。高锰酸钾氧化水中还原物质生成无定型锰可吸附催化去除水中微量有机物，破坏有机物使胶体脱稳，起到助凝沉淀作用，投加时应确保接触氧化时间越长效果越好。

e.微囊藻毒素生物降解：国内外已有筛选出对微囊藻毒素有很强降解能力的微生物菌种，通过与粘土混合来吸附包裹水体中的藻类，然后用絮凝剂絮凝沉降已经包裹住藻类的黏土，阻断藻类生长的光照条件，达到把藻类从水体中均匀分布的状态中聚集与水体分离的目的。

⑥根据应急监测组反馈的信息和指挥部发布的指令，随时准备执行开/放闸作业，控制污染水外流，及时切断各出水孔洞，当污染物靠近该区域时，酌情调节各出水口特别是取水口的排水速度，以减缓污染物向坝体区域扩散速度和控制扩散方向。如水库取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知水库管理所采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障下游居民饮用水的安全。

⑦组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

⑧关注突发事件变化情况，应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，各应急小组之间随时保持通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

⑨应急专家组根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

⑩应急处置完毕，打捞上岸的藻类统一进行合理的资源化利用。

## （七）物资调集及应急设施启用

1.内部应急设施及装备

水库内部应急装备调查，可查明水库自身应急处置设备及个人防护设备方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”，阿额水库现有及拟增加的应急物资及装备见表4-3。

表4-3 项目应急物资统计一览表

| 应急物资 | 种类 | 名称 | 储备量 | 规格（型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现已有应急物资 |  |  |  |  |
| 装置设备 |  | 发电机 | 1台 | 5000W |
|  |  | 抽水机 | 3台 |  |
|  |  | 汽油桶 | 2只 | 20L、30L |
|  |  | 安全帽 | 15顶 |  |
|  |  | 救生衣 | 6件 |  |
|  |  | 安全绳 | 1卷 | 100m |
|  |  | 锄头 | 8把 |  |
|  |  | 电筒 | 7个 |  |
|  |  | 铁锤 | 1 | 大 |
|  |  | 铁锤 | 1 | 小 |
|  |  | 铁铲 | 4把 |  |
|  |  | 编织袋 | 30条 |  |
|  |  | 撬杆 | 1根 |  |
|  |  | 打洞撬 | 1根 |  |
| 拟增加的应急物资 |  |  |  |  |
| 应急监测 物资 | 便携式监测仪器 | 便携式分光光度计 | 1台 | - |
|  |  | 便携式重金属分析仪 | 1台 | - |
|  |  | 便携式生物毒性分析仪 | 1台 | - |
|  |  | 便携式流量计 | 1台 | - |
|  |  | COD快速检测仪 | 1台 |  |
| 个人防护类物资 | 防护服 | 防酸服、防碱服 | 10套 | - |
|  | 头部防护 | 安全帽 | 10个 | - |
|  | 手部防护 | 防酸碱手套 | 10套 | - |
|  |  | 防化学品手套 | 10套 | - |
|  | 足部防护 | 防酸碱鞋 | 10套 | - |
|  |  | 耐化学品的工业橡胶鞋 | 10套 | - |
| 污染物控制物资 | 围堵类 | 沙包沙袋 | 50袋 | - |
|  |  | 围油索 | 1000m | 3.5kg/条；白色；直径20cm*长3m；填充物：100% PP聚丙烯 棉絮；包装规格：4条/包；吸油量305L/包。 |
|  | 吸附剂 | 活性炭 | 500千克 | 碘值＞850mg/g；比表面积＞850m²/g；总孔容积＞0.8cm³/g；包装及规格：编织袋25kg。 |
|  |  | 吸油棉卷 | 50卷 | 80cm*3mm*50m；白色；只吸油；每隔50厘米有撕裂线。 |
|  |  | 吸油毡 | 300千克 | 1m*1m*5mm；包装：20kg/包。 |
|  | 中和剂 | 纯碱-消石灰 | 若干 | - |
|  |  | 氯化氢 | 若干 | - |
|  | 絮凝剂 | 碳酸钠 | 若干 | - |
|  |  | 石灰 | 若干 | - |
| 装置设备 | 应急通讯设备 | 电话、喇叭及讲机等 | 若干 | - |
|  | 应急交通 | 应急车 | 2辆 | - |
|  |  | 应急船 | 1艘 | - |
|  | 特种车 | 水罐车 | 3辆 | - |

应急物资、装备、设施应定期检查和维护，保证其在应急状态时能正常使用。

2.外部可依托应急装备

## 建立区域内应急装备共享机制，充分利用已有政府公共应急装备。

## （八）舆情监测与信息发布

舆情信息收集分析与信息公开由县委宣传部负责。突发环境事件发生后，县委宣传部应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## （九）响应终止

1.响应终止的条件

阿额水库突发性污染事件状况达到下列情形之一的，即可终止应急程序：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

2.响应终止的程序

应急响应终止应由现场应急处置组、应急监测组或应急专家组提出建议，经总指挥批准后，由县委宣传部采取网上公示、报纸、电视新闻和广播等一种或多种形式向社会发布应急响应终止信息。必要时，由州生态环境局砚山分局应急指挥机构向社会发布应急终止的公告。

应急终止后，相关应急专业机构应根据实际情况，继续进行监测、监控、处置和评价工作，直至事件的影响完全消除为止。

应急指挥机构组织专家进行应急处置行动后评价，编制应急处置评价报告，存档备案，并报上级有关部门。

五、后期工作

## （一）后期防控

应急响应终止后，由州生态环境局砚山分局对泄漏的油品、化学品进行回收，按照相关规定进行处置，并进行后期污染治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；由州生态环境局砚山分局生态环境监测站进行后期污染监测；事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，由引发突发环境事件的单位或个人对土壤或水生态系统进行修复，对于自然灾害或不能找到责任人的，由县人民政府组织土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，由县水务局对这些区域的污染物进行清除。

## （二）事件调查

由文山州生态环境局砚山分局牵头，有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

1.砚山县阿额水库环境应急指挥机构指导有关部门及环境事件事发单位查找事件原因，防止类似问题重复出现。

2.相关部门负责编制环境事件总结报告。较大事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报省政府值班室，并抄送省生态环境厅。重特大环境污染事件于应急终止后15天内，将环境事件总结报告上报省人民政府，并抄送省生态环境厅。

## （三）损害评估

1.根据有关规定，及时组织开展污染损害评估，由砚山县阿额水库环境应急指挥机构组织有关专家，会同事发地乡（镇）政府及相关部门组织评估，总结经验与教训，并将评估结果向社会公布。

2.应急指挥部组织各成员单位、排污企业和专家组，对突发环境事件应急响应过程进行评价，总结应急处置工作的经验和教训，提出应急响应的改进措施建议，并提出修订本预案和各实施方案的建议。

3.应急指挥部各成员单位在应急终止后5个工作日内将突发环境事件应急处置工作总结报送至指挥部办公室。

## （四）善后处置

善后处置包括损害赔偿、风险源整改和污染场地修复等内容。

在总指挥的统一领导下，由县人民政府和维摩乡人民政府负责组织实施善后处置工作，具体如下：

1.及时组织有关专家对受灾情况进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的饮用水源生态环境进行恢复的建议。根据评估结果和专家建议，县人民政府负责组织实施恢复重建工作。

2.对饮用水水源地突发环境事件造成的伤害人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对紧急调集、征用的人力物力按规定给予补偿，做好安民、安抚、社会救助、理赔等工作。及时采取心理咨询、慰问等有效措施，消除突发事件给人们造成的精神创伤。

3.应急指挥部成员单位要积极稳妥、认真细致地做好危机过后有关工作，弥补损失，消除影响，总结经验，改进工作，进一步落实应急防范措施。

4.受灾居民生活救助由县人民政府负责。应急小组要迅速设立饮用水供应站，做好受灾群众日常生活用水的安置工作。县卫生健康局要做好受伤人员救治工作。各专业部门和专业技术人员应按照专业技术规程，做好现场污染物的收集处理工作。有关现场清理和处理工作，应根据专家对灾害事故的性质和传播范围等进行认定，由公安、消防、卫生、农业等职能部门设立警戒哨，划定警戒范围，由专业部门和技术人员采取相应的方式及时进行处理，处理完毕后，有关专业部门应继续对现场情况进行监控，根据专家评估结论，再进行解除警戒。

5.州生态环境局砚山分局环境监测站负责组织继续跟踪对水源水质的监测，及时掌握情况，做好处置工作。

- 六、应急保障

## （一）通讯与信息保障

应急指挥机构的联络人姓名等信息见表3-1。

采取有线、无线和计算机网络的方式，确保全天候通讯畅通（包括公休日）。负责饮用水源污染事件应急救援的职能部门，值班电话24小时保持畅通。

由现场应急工作组的综合组对外发布信息，发布渠道包括网络、报纸、电视新闻和广播等形式。

各专项职能部门要加强水源污染事故应急处置的技术设备，加强与县内水源污染应急处置专家的联系，确保及时得到技术援助。

## （二）应急队伍保障

应急队伍包括总指挥、副总指挥、现场应急工作组各应急队伍人员名单见表3-1。

本应急预案发布后，应根据应急队伍知识技能掌握程度，制定培训计划，并组织相关部门进行培训，至少每年一次。培训内容包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目。

本应急预案发布后，应制定演练方案，定期组织有关部门进行演练，并根据演练结果对预案进行适时修订。。

## （三）应急资源保障

结合应对各种突发环境事件处置要求，补充备齐应急物资。应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护应根据物资的使用说明书进行。并根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

## （四）经费保障

根据应急处置情况，各级财政应及时安排应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用），应急物资预算编制、审核、资金管理和使用办法应严格按照相关要求进行。将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等，保障突发环境事件应急处置的正常运作。

## （五）其他保障

1.人力资源保障

各应急成员单位应根据各自职责，制定相关处置饮用水源突发污染事件应急预案。应急指挥部要根据预警等级建立和培训一支常备不懈，掌握处置饮用水源突发污染事故能力的应急力量。各应急成员单位必须服从命令，听从指挥，按要求完成应急处置任务。

2.医疗卫生保障

县卫生健康局负责饮用水源污染事件的医疗卫生保障工作，制定医疗救助保障计划，确定有关的应急准备措施、落实医疗救护队伍和医疗设施、物资的调度方案。

3.交通运输保障

饮用水源污染事件发生后，县交通运输局负责牵头协调，有关部门相互配合，根据各自职能开展交通运输保障的应急处置工作。及时对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，负责交通工具的保障，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送，在道路、市政设施受损时，要迅速组织有关部门和专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态。

4.治安维护

事发地公安派出所负责组织饮用水源污染事件的应急治安保障工作，制定治安保障方案，明确在应急状态下维护社会治安秩序的各项准备措施。饮用水源污染事件发生后，公安部门要迅速组织力量，根据需要在现场周围设立警戒区和安排警戒人员，维持社会治安秩序。加强对重点地区和重要设施及物资，特别是应急救援物资和装备的警卫及防范保护。事发地村（社区）民委员会要动员、组织当地单位和群众，协助公安部门实施应急治安保障工作。

5.人员防护保障

有关部门要为涉险人员和应急救援人员提供符合要求的安全防护装备，帮助采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员的安全。

6.社会动员保障

制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将饮用水源污染事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合饮用水源污染事件的应急处置。

## 七、附则

## （一）名词术语

本预案中部分名词术语定义：

集中式地表水饮用水水源地：指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

饮用水水源保护区：指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区（以下简称水源保护区）分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

地表水饮用水水源地风险物质：指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

饮用水水源地突发环境事件：指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（以下简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

水质超标：指水源地水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。具体参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：是指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## （二）预案解释权属

本预案由文山州生态环境局砚山分局负责解释。

## （三）预案演练和修订

副总指挥负责组织各成员单位进行联合演练，以检验应急预案的可行性和有效性，提高应急响应能力。各成员单位根据各自的应急预案做好本部门的应急演练，以确保各自预案能有效发挥作用。

演练内容主要包括通讯系统是否正常运作、信息报送流程是否畅通、各应急工作组配合是否协调、应急人员能力是否满足需要等。演练结束后，应组织专家对应急方案和演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，及时修改。

## （四）预案实施日期

本预案自发布之日起施行。预案批准发布后，阿额水库需落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。