砚山县黑龙潭突发环境事件应急预案

# 一、总则

## （一）编制目的

本预案编制目的是为有效应对黑龙潭饮用水水源地突发环境事件，最大程度降低突发环境事件对黑龙潭水质的影响，规范水源地突发环境事件应对工作流程，加强水源地的环境监督管理，预防环境污染事故发生，建立环境污染事故应急机制，提高应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，做到应急指挥、应急处置队伍及时到位，各项处置措施得当，最大限度地预防和减少突发性环境灾害事件及其造成的损害，保障公众生命健康和财产安全，保证正常的生产运行、生活秩序、维护社会稳定，特制定本预案。

## （二）编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）（自2015年1月1日起施行）；

2.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

3.《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）（自2018年1月1日起施行）；

4.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

6.《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行）；

7.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）（自2007年11月1日起施行）；

8.《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订，2014年12月1日施行）；

9.《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）；

10.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

11.《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

12.《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

13.《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

14.《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第17号）；

15.《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

16.《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

17.《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

18.《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）（自2014年12月29日起施行）；

19.《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日实施）；

20.《国家安全生产事故灾难应急预案》；

21.《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》；

22.《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

23.《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

24.《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

25.《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部公告〔2018〕1号）（2018年3月23日）；

26.《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

27.《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

28.《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）；

29.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2002年6月1日实施）；

30.《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（2011年1月1日实施）；

31.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其2013年修改单）；

32.《文山州水源地保护攻坚战实施方案》（文政办发〔2019〕51号）；

33.《砚山县集中式饮用水水源地保护专项行动总体方案》（砚政发〔2018〕16号）；

34.其他资料。

## （三）适用范围

本应急预案适用于因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等引发的黑龙潭饮用水水源地发生突发环境事件的情形。

适用范围包括黑龙潭饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区）、水源保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域和分水岭内的陆域，最大不超过汇水区域的范围。

## （四）预案衔接

本预案与《文山州突发环境事件应急预案》《砚山县突发环境事件应急预案》实施联动。《文山州突发环境事件应急预案》是《砚山县突发环境事件应急预案》的上级预案，《砚山县突发环境事件应急预案》是黑龙潭突发环境事件应急预案的上级预案。黑龙潭需要外部救援时，由县人民政府启动或上报启动上级突发环境事件应急预案。黑龙潭突发环境事件应急预案与外部突发环境事件应急预案之间的关系如下图所示：

图1-1  各应急预案关系图

本预案在与政府和部门预案衔接时，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

由于水源地的重要性和敏感性，若上述预案中存在要求不一致的情况，水源地应急预案应坚持从严原则进行要求，避免出现组织指挥不协调、信息报告不及时、应对措施不得力等情况。

## （五）工作原则

应急预案重要子系统包括黑龙潭出现突发环境事故时组织的应急指挥中心及应急指挥专业组成的指挥系统、应急工程救援保障系统及物资供应系统、综合协调互相支持系统、应急队伍系统等。

本预案在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针。

1.坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大限度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2.坚持统一领导，分级负责。接受政府和生态环境部门的指导，使黑龙潭的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强黑龙潭各个应急小组之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3.统筹安排，协调联动。按照属地的原则，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。争取上级有关部门给予指导、技术支持、队伍支援。

4.快速反应，科学处置，有效控制。突发性事件发生以后，各级应急指挥小组应根据应急要求快速做出反应，组织会商、启动应急预案，有效控制事态蔓延。

5.属地为主，就近应急。突发事件发生后，应贯彻突发公共事件为主，就近应急处置的原则，防止因推诿扯皮而贻误时机。

6.坚持平战结合，专兼结合，资源共享，保障有力。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

# 二、水库概况及环境保护目标

## （一）水库基本信息

### 1.黑龙潭概况

黑龙潭位于砚山县阿猛镇，地理坐标东经104°34′41.79″，北纬23°45′54.75″。地下水类型为碳酸盐岩类岩溶水，裸露型，出露后直接原位设置保护围墙并设置取水口，围墙为半径6m的圆形混凝土墙，墙高1.5m；围墙外设20m×30m长方形铁丝围栏。

### 2.供水情况

为阿猛镇10000多人供水，日供水量800m3。水源水通过直径20cm水管输送到东北向400m的泵房后经高压泵送至位于山顶的高位水池。超出使用量的水直接进入地表冲沟用于农灌。未设置水厂，主要由乡镇配置人员进行管理。

### 3.水源保护区划定情况

根据《砚山县人民政府办公室关于印发砚山县水源地保护攻坚实施方案的通知》《文山州砚山县阿猛镇黑龙潭饮用水水源保护区划定方案》，黑龙潭是以阿猛镇供水为主，兼顾灌溉。黑龙潭饮用水源保护区区域划分具体内容见表2-1。

表2-1  黑龙潭水源保护区划界结果统计

| 水源地类型 | 保护区级别 |  | 保护区面积（km2） |  | 保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 | 小计 |  |
| 地下水型 | 一级 保护区 | 水域 | 0 | 0.0006 | 一级保护区划分范围为原有的20m×30m长方形围栏区域 |
|  |  | 陆域 | 0.0006 |  |  |
|  | 二级 保护区 | 水域 | / | 0.1710 | 以取水口为中心半径300m（一级保护区除外）的扇形区域，结合乡间道路修正 |
|  |  | 陆域 | 0.1710 |  |  |
| 合计 |  | / | / | 0.1716 |  |

### 4.管理机构设置

黑龙潭设有管理机构，为黑龙潭管理所，属于自收自支单位，隶属于县水务局。黑龙潭管理所现有在职职工4人。

### 5.水源地保护区划定情况

《文山州砚山县阿猛镇黑龙潭饮用水水源保护区划定方案》已于2020年9月评审通过。

### 6.黑龙潭的水质情况

本报告引用《砚山县黑龙潭水源地保护区划分监测（6月份）》（环清检字〔2020〕116号）数据，监测时间为2020年6月20日，水质监测及评价结果详见表2-2。根据表2-2的监测结果，黑龙潭水源地31项地下水监测指标均优于Ⅲ类水质标准，水质情况较好。

表2-2   黑龙潭地下水水质检测结果

| 检测指标 | 单位 | 监测值 | Ⅲ类标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | 5 | ≤15 | 达标 |
| 嗅和味 | 级 | 0 | 无 | 达标 |
| 浊度 | NTU | 3L | ≤3 | 达标 |
| 肉眼可见物 | / | 无油膜 无漂浮物 | 无 | 达标 |
| pH | 无量纲 | 7.21 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 185 | ≤450 | 达标 |
| 溶解性总 固体 | mg/L | 306 | ≤1000 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 14.6 | ≤250 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 1.91 | ≤250 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.21 | ≤0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.04 | ≤0.10 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 1.89×10-3 | ≤1.00 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.27 | ≤1.00 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.03874 | ≤0.20 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.8 | ≤3.0 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.058 | ≤0.50 | 达标 |
| 硫化物 | mg/L | 0.005L | ≤0.02 | 达标 |
| 钠 | mg/L | 12.6 | ≤200 | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＜3 | ≤3.0 | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 80 | ≤100 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.37 | ≤20.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.018 | ≤1.00 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | ≤0.05 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.11 | ≤1.0 | 达标 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-5L | ≤0.001 | 达标 |
| 砷 | mg/L | 3.00×10-4L | ≤0.01 | 达标 |
| 硒 | mg/L | 4.00×10-4L | ≤0.01 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 1.00×10-4L | ≤0.005 | 达标 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 3.00×10-3 | ≤0.01 | 达标 |
| 苯 | μg/L | / | ≤10.0 | 达标 |
| 甲苯 | μg/L | / | ≤700 | 达标 |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.06 | ≤60 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.05 | ≤2.0 | 达标 |

## （二）地理、交通、气候、气象、水文资料及地形地貌

### 1.地理位置及交通

黑龙潭位于砚山县阿猛镇，东经104°34′41.79″，北纬23°45′54.75″。

### 2.气候、气象

砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。全年平均气温为12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100h。境内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的83～86%，县内年降雨量840～1400mm，多年平均降雨量1071mm，多年平均蒸发量1948.50mm。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。多年平均风速3m/s，多年最大风速30m/s，多年平均最大风速17m/s，历年最多风向为南风，主导风向为南风。

### 3.水文

砚山县处于珠江、红河流域的分水岭地带，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。砚山县境内主要河流有公革河、阿三龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，全长224.76km，径流面积3737.98km2，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。

县境内水能资源蕴藏量2.83万kW。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420kW机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。全县累计建成各类水利工程28770件，其中：中型水库5件，小（一）型水库9件，小（二）型水库71件，小坝塘228件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m3。

### 4.地形地貌

砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地，3000亩以上的坝子有35个，其中平远坝子406.9km2，是云南省八大坝子之一。境内最高海拔为阿舍彝族乡鲁都克村委会的马吊陡坡2263m，最低海拔为八嘎乡河流入西畴县的交界处1080m，县城海拔1540m。

### 5.植被及生物多样性

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松、油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，其余100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995年被命名为“中国三七之乡”。

项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀，小型爬行类。

# 三、应急组织指挥体系

## （一）应急组织指挥结构

### 1.应急组织体系

砚山县黑龙潭突发环境事件应急处置组织体系，由砚山县黑龙潭突发环境事件应急领导小组、砚山县黑龙潭突发环境事件应急办公室、现场指挥部、县直有关部门、专家组和应急救援队伍组成。

砚山县黑龙潭突发环境事件的应急处置工作受县环境应急领导小组统一领导。县直有关部门按照各自职责做好砚山县黑龙潭突发环境事件应急保障工作。具体如下：

### 2.应急组织机构及职责

建立健全砚山县黑龙潭突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

砚山县黑龙潭突发环境事件应急组织指挥机构（以下简称“应急指挥机构”）作为突发环境事件指挥和协调机构。

（1）总指挥

总指挥由县委副书记、县长张弦担任。

日常职责：

①贯彻执行国家及省、州关于水源地突发环境事件的各项要求；

②组织编制、修订和批准水源地应急预案；

③指导加强水源地突发环境事件应急管理体系建设；

④协调保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

应急职责：

①发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

②贯彻执行当地或上级政府及有关部门的应急指令；

③按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

④研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

⑤组织开展损害评估等后期工作。

（2）副总指挥

副总指挥由县委常委、常务副县长卢赟担任。

日常职责：

①协助总指挥开展有关工作；

②组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①协助总指挥组织开展现场应急处置；

②根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

③负责提出有关应急处置建议；

④负责向场外人员通报有关应急信息；

⑤负责协调现场与场外应急处置工作；

⑥停止取水后，负责协调保障居民用水；

⑦处置现场出现的紧急情况。

（3）协调办公室

协调办公室由县政府办公室主任负责。

日常职责：

①组织编制、修订水源地应急预案；

②负责水源地应急预案的日常管理，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；

③组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。

应急职责：

①贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

②负责信息汇总上报，并与有关的外部应急部门、组织和机构进行联络；

③负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

④收集整理有关事件数据。

（4）专项工作组

日常职责：

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

县自然资源局：规划、建设和管理适用于水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责水源地日常监测，及时上报并通报水源地水质异常信息。开展水源地污染防治的日常监督和管理。

县住房城乡建设局、水务局：负责供水单位日常管理工作，对供水单位水质异常现象进行调查处理，及时上报并通报供水单位水质异常信息，负责指导水源地水利设施建设和管理。

县交通运输局：危险化学品运输车辆跨越水源保护区农村道路桥梁的日常应急管理工作、建设维护道路桥梁应急工程设施，由所在地乡镇人民政府有关部门负责；专养道路由县交通运输局负责。

县农业农村科学技术局：负责管理暴雨期间入河农灌退水排放行为，防范农业面源导致的水源地突发环境事件，负责电鱼、毒鱼、炸鱼和非法捕鱼等破坏水生态违法行为的查处。

县卫生健康局：负责自来水管网末梢水水质卫生日常管理，及时上报并通报管网末梢水水质异常信息。

县应急局：防范企业生产安全事故次生水源地突发环境事件，及时上报并通报事故信息。

县气象局：及时上报、通报和发布暴雨、洪水等气象信息。

应急职责：

县消防救援大队：在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

县公安局：查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急处置期间的费用。

县自然资源局：负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地。

州生态环境局砚山分局：负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

县住房城乡建设局、水务局：负责指导供水单位的应急处置工作，组织供水单位进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作。

县交通运输局：协助处置交通事故次生的水源地突发环境事件，事故发生后及时启用道路桥梁应急工程设施，并负责保障应急物资运输车辆快速通行。

阿猛镇人民政府：配合相关部门应急处置工作。

### 3.应急办公室

砚山县黑龙潭突发环境事件应急领导小组下设办公室于县水务局，县水务局局长担任办公室主任。办公室由县水务局、州生态环境局砚山分局、砚山县黑龙潭管理所主要负责人组成。应急值班室设在砚山县黑龙潭管理所。

主要职责：负责应急准备、预警、警报、事件确认、协调处置、应急预案管理等日常事务工作。

## （二）现场应急指挥部

### 1.组织程序

### 当信息研判和会商判断水源地水质可能受影响时，应立即成立现场应急指挥部。根据不同突发环境事件情景，在应急组织指挥机构中选择有直接关系的部门和单位成立现场应急指挥部，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

### 2.组成部门

### 现场应急指挥部由县人民政府、州生态环境局砚山分局和县政府办公室主要负责人同时承担。其中县委副书记、县长张弦为主要负责人，州生态环境局砚山分局局长高铁玲和县政府办公室主任为替补责任人。

### 3.工作职责和要求

### 发布橙色预警时，现场应急指挥部的总指挥可委托副总指挥达到现场，组织开展应急响应工作，总指挥应保持通讯畅通，随时掌握应急响应工作的动态。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

## （三）现场应急工作组

现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等。

- 1.应急处置组

组  长：县政府办公室主任

副组长：州生态环境局砚山分局局长高铁玲

组  员：县应急局副局长侬光辉、州生态环境局砚山分局副局长赵奎基、县公安局副局长田忠文、阿猛镇副镇长段铭鑫、砚山县黑龙潭管理所在职人员

应急职责：

（1）按照指挥长、副指挥长的部署实施抢险救援活动。；

（2）负责组织制定应急处置方案，向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议；

（3）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作；

（4）根据事故现场的实际情况设置警戒线，负责事故现场的隔离安全保卫，确保道路交通运输畅通，负责道路障碍的清除及方向标识的布置；

（5）负责指挥和安排事故现场人员紧急疏散至安全地带。

### 2.应急监测组

组  长：州生态环境局砚山分局局长高铁玲

副组长：州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长赵俊松

组  员：州生态环境局砚山分局副局长赵奎基、县应急局副局长侬光辉、县民政局副局长付丹娟、阿猛镇副镇长段铭鑫、砚山县黑龙潭管理所在职人员

应急职责：

（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

### 3.应急供水保障组

组  长：县政府办公室副主任罗荣俊

副组长：县应急局应急救援和事故调查股股长李大清

组  员：州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长赵俊松、县应急局副局长侬光辉、县卫生健康局副局长王军、砚山县黑龙潭管理所在职人员

应急职责：

（1）负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

### 4.应急物资保障组

组  长：县民政局副局长付丹娟

副组长：县民政局救灾股股长杨春

组  员：县应急局副局长侬光辉、县工信商务局副局长钟荣慧、县公安局交警一大队大队长李仕伟、县卫生健康局医政药政股股长赛永益、县工信商务局工业信息化股股长杨林霞、砚山县黑龙潭管理所在职人员

应急职责：

（1）负责制定应急物资保障方案，拟定事故应急救援物资采购计划，检查核对应急物资库存，及时调配应急物资；

（2）负责联络调配应急物资运输车辆调配；

（3）负责应急设施、设备的日常检查和督促整改，确保应急设施、设备保持正常；

（4）负责事故现场的应急物资供应，并安排组员对应急物资的出入情况设置台账；

（5）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用；

（6）根据指挥部命令，迅速及时联络外部救援力量及信息发布。

### 5.应急专家组

组  长：州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长赵俊松

副组长：县应急局应急救援和事故调查股股长李大清

组  员：县应急局副局长侬光辉、县卫生健康局副局长王军、砚山县黑龙潭管理所在职人员

应急职责：

（1）为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

（2）参与制定应急救援方案；

（3）监测站负责根据水库突发事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测；

（4）监测站负责预测污染物扩散路径、范围，为水库突发事件应急处置决策提供技术依据；

（5）会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响；

（6）负责完成应急指挥部交办的其他任务。

### 6.综合组

组  长：县工信商务局副局长钟荣慧

副组长：县卫生健康局副局长王军

组  员：县工信商务局工业信息化股股长杨林霞、县公安局交警一大队大队长李仕伟、阿猛镇副镇长段铭鑫、砚山县黑龙潭管理所在职人员

（1）负责通知当地政府的公安消防部门公路运输部门等；

（2）负责通讯设施抢修，确保通讯设施完好、畅通；

（3）接受指挥部指令对外信息发布；

（4）负责联络外援单位和合作单位；

（5）提出保护公众健康的措施建议等。

砚山县黑龙潭应急组织人员相关信息见下表。

表3-1  应急组织人员

| 序号 | 应急机构职务 |  | 姓名 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 总指挥 | 张 弦 | 县委副书记、县长 |
|  |  | 副总指挥 | 卢 赟 | 县委常委、常务副县长 |
|  |  | 协调办公室 |  | 县政府办公室主任 |
| 2 | 应急处置组 | 组长 |  | 县政府办公室主任 |
|  |  | 副组长 | 高铁玲 | 州生态环境局砚山分局局长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 赵奎基 | 州生态环境局砚山分局副局长 |
|  |  |  | 田忠文 | 县公安局副局长 |
|  |  |  | 段铭鑫 | 阿猛镇副镇长 |
| 3 | 应急监测组 | 组 长 | 高铁玲 | 州生态环境局砚山分局局长 |
|  |  | 副组长 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  | 组 员 | 赵奎基 | 州生态环境局砚山分局副局长 |
|  |  |  | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 付丹娟 | 县民政局副局长 |
|  |  |  | 段铭鑫 | 阿猛镇副镇长 |
| 4 | 应急供水保障组 | 组 长 | 罗荣俊 | 县政府办公室副主任 |
|  |  | 副组长 | 李大清 | 应急局应急救援和事故调查股股长 |
|  |  | 组 员 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  |  | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
| 5 | 应急物资保障组 | 组 长 | 付丹娟 | 县民政局副局长 |
|  |  | 副组长 | 杨春 | 县民政局救灾股股长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 李仕伟 | 县公安局交警一大队大队长 |
|  |  |  | 钟荣慧 | 县工信商务局副局长 |
|  |  |  | 赛永益 | 县卫生健康局医政药政股股长 |
|  |  |  | 杨林霞 | 县工信商务局工业信息化股股长 |
| 6 | 应急专家组 | 组 长 | 赵俊松 | 州生态环境局砚山分局生态环境监测站站长 |
|  |  | 副组长 | 李大清 | 县应急局应急救援和事故调查股股长 |
|  |  | 组 员 | 侬光辉 | 县应急局副局长 |
|  |  |  | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
| 7 | 综合组 | 组 长 | 钟荣慧 | 县工信商务局副局长 |
|  |  | 副组长 | 王 军 | 县卫生健康局副局长 |
|  |  | 组 员 | 杨林霞 | 县工信商务局工业信息化股股长 |
|  |  |  | 李仕伟 | 县公安局交警一大队大队长 |
|  |  |  | 段铭鑫 | 阿猛镇副镇长 |

# 四、应急响应

应急响应包括信息收集和研判、预警、信息报告与通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等工作内容。应急响应工作启动流程见下图。

图4-1 应急响应工作启动流程图

## （一）信息收集和研判

### 1.信息收集

信息收集范围与本应急预案适用的地域范围一致，信息来源包括以下途径：

（1）县人民政府、州生态环境局砚山分局、县水务局等部门，应通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测（常规断面）、在线监测（常规和预警监控断面）等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）州生态环境局砚山分局可通过水源地上游及周边主要风险源监控获取异常排放信息，也可通过12369热线、网络等途径获取突发环境事件信息；县公安局和县交通运输局可通过交通事故报警获取流动源事故信息；州生态环境局砚山分局和县水务局可通过对丰收水库藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息。

（3）通过县直有关部门之间、上下游相邻行政区域政府之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

### 2.信息研判与会商

通过日常监管渠道首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告县人民政府。

接到信息报告后，县人民政府应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

## （二）预警

包括预警分级、启动预警的条件、预警发布、预警行动及解除的条件、发布单位和责任单位等内容。具体如下：

### 1.预警分级

本次将黑龙潭饮用水水源地应急预案的预警级别分为橙色（II级）和红色（I级）两级预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。发布橙色预警时，仅采取预警行动；发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

当污染物迁移至黑龙潭水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染，或是污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警；当污染物已进入（或出现在）黑龙潭水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。

### 2.预警的启动条件

（1）橙色（II级）预警启动条件

下列情形均可作为橙色预警启动条件。

①通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8 ~24小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离为200米~17.2km的陆域或水域。

②通过监测发现，在二级保护区上游8~24小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

（2）红色（Ⅰ级）预警启动条件

①通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

②通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

③通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

④通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

a.在二级保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的。

b.在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

c.在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

⑤通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

⑥通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

### 3.发布预警及预警级别调整

由现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件发布相应的预警。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

预警发布的对象，应主要针对组织实施预警行动和应急处置行动的部门和单位。

### 4.预警行动

（1）组织部门：砚山县人民政府

（2）责任人：张  弦

（3）实施程序：发布橙色预警时，现场应急指挥部的总指挥可委托副总指挥达到现场，组织开展应急响应工作，总指挥应保持通讯畅通，随时掌握应急响应工作的动态。发布红色预警时，现场应急指挥部的总指挥应当到达现场，全面负责指挥、组织和协调水源地突发环境事件的应急响应工作。

（4）时限要求：发布预警后1小时内开展预警行动。

（5）主要工作内容

预警行动包含以下内容：

①下达启动水源地应急预案的命令。

②通知现场应急指挥部有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

③通知水源地对应的供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

④加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

⑤开展应急监测或做好应急监测准备。

⑥做好事件信息上报和通报。

⑦调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

⑧在危险区域设置提示或警告标志。

⑨必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

⑩加强舆情监测、引导和应对工作。

### 5.预警报告

砚山县黑龙潭突发环境事件应急领导小组有关成员单位和有关乡镇政府及部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析，风险评估工作。发现可能对黑龙潭饮用水源地保护区内的水质造成影响的事件信息应及时向县环境应急办报告，县环境应急领导小组根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报县政府。

### 6.预警解除

（1）预警解除的条件

符合下列情形之一的，可解除预警：

①进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

②进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

③水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

（2）预警解除的程序

当判断危险已经解除时，由总指挥宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

（3）解除预警的责任主体

解除预警的责任主体为县人民政府。

当引起预警各类隐患排除后，由县人民政府解除预警；当县人民政府宣布解除预警时，州生态环境局砚山分局应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

## （三）信息报告与通报

砚山县黑龙潭管理所设立24小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，发生突发环境事件需要上报时，在报省应急办、省生态环境厅、省人民政府之前，应先报州应急办、州人民政府，及时做好下情上报，上情下报。

1.信息报告

（1）报告时限和程序

发生或可能发生橙色（II级）突发环境事件，或一时无法判明等级的水源地突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间向州生态环境局砚山分局报告，同时通报可能受到污染危害的单位和居民。

对初步认定为特别红色（I级）突发环境事件的，州生态环境局砚山分局应当在1小时内向县人民政府报告，经县人民政府同意后上报州人民政府和州级相关部门。

对初步认定为橙色（II级）突发环境事件的，县人民政府应当在1小时内向州人民政府报告。

水源地突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

（2）报告方式与内容

①初报可采用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、捕杀或砍伐国家重点保护的野生动植物的名称和数量、自然保护区受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向、已采取的处置措施等初步情况。

②续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件直接、潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

2.事件通报

（1）发生突发环境事件，州生态环境局砚山分局要及时向县直有关部门通报。

（2）因生产安全事故、交通事故、自然灾害等引发突发环境事件的，县应急局、交通运输局、自然资源局、水务局等有关部门要及时向州生态环境局砚山分局通报。

（3）当突发环境事件可能影响到相邻行政区域时，应做好通报工作。

## （四）事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部总指挥按照本水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判应包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## （五）应急监测

### 1.监测组织

应急监测工作的具体方案要根据事故发生的地点、事故等级、当地的天气状况及周边环境敏感点的分布等情况进行确定，应急监测工作由州生态环境局砚山分局环境监测站组织应急监测组实施。应急监测组制定突发环境事件应急监测方案，建立完善环境监测站、监测分析机构的联动协调制度，整合监测资源，以调动全社会监测力量共同参与环境应急监测工作，必要时请省生态环境厅驻文监测站以及其他部门监测机构支援。应急监测组在《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）指导下开展监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确地进行处理。

### 2.监测内容

（1）采样布点

①地表水污染

对被污染的水体采样布点应遵循以下原则，要设置对照断面（点）、控制断面（点）、削减断面（点）、尽可能以最少断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

②对于土壤污染

a.根据污染物及其对土壤的影响确定监测项目，尤其是污染事故的特征污染物是监测的重点。据污染物的颜色、印渍和气味以及结合考虑地势、风向等因素初步界定污染事故对土壤的污染范围；

b.如果是固体污染物抛洒污染型，待打扫后采集表层5cm土样，采样点数不少于3个。

c.如果是液体倾翻污染型，污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点较密，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于5个。

d.如果是爆炸污染型，以放射性同心圆方式布点，采样点不少于5个，爆炸中心采分层样，周围采表层土（0～20cm）。

e.事故土壤监测要设定2~3个背景对照点，各点（层）取1kg土样装入样品袋，有腐蚀性或要测定挥发性化合物，改用广口瓶装样。含易分解有机物的待测定样品，采集后置于低温（冰箱）中，直至运送、移交到分析室。

（2）采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。监测频次可设置为事故发生时1次/时，事故结束2次/天。

（3）监测项目

突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

①已知污染物突发环境事件监测项目的确定

根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。对危化品车辆引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危化品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危化品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

②未知污染物突发环境事件监测项目的确定

通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目；如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目；通过现场采样分析，包括采样有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目；通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

（4）监测方法

黑龙潭所在地主要风险源为居民居住区风险源、农业风险源、交通风险源，其应急事件发生时可能引发的污染物为pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数。污染物监测方法表4-1。

表4-1 监测项目和监测方法一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 推荐监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | COD | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第二章 |

（5）监测结果与数据报告

数据处理参照监测技术规范进行，监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、书报、简报、监测报告等形式。

（6）监测过程质量保障

应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都应有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

（7）监测人员安全防护措施

应急监测，至少二人同行；

进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必需的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，突发环境事件发生后，具体监测方案应与州生态环境局砚山分局协商，并根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

- （六）污染源排查与处置

- 1.明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，由州生态环境局砚山分局开展溯源分析，责任人为州生态环境局砚山分局局长高铁玲。

工作程序如下：

根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

营养盐类污染：重点排查畜禽养殖场户、农田种植户、农村居民点、医疗场所（包括乡镇卫生院）等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染、医疗废水处理及消毒设施的异常情况。

细菌类污染：重点排查畜禽养殖户、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

农药类污染：重点排查果园种植园（户）、农田种植户、农灌退水排放口，调查农药施用和流失的异常情况。

石油类污染：重点排查乡村道路运输车辆的异常情况。

- 2.切断污染源

对本水源地应急预案适用地域范围内的污染源，切断污染源工作由县水务局实施，对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

## （七）应急处置

### 1.水源地突发环境事件

根据砚山县黑龙潭周边的环境现状，可能发生的事故可分为以下几类：

（1）交通事故化学物质污染事故：二级保护区东侧乡村道路经过的车辆等发生事故时，油品及化学物质泄露通过地表或地下径流进入水体产生的污染。

（2）农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故：黑龙潭区域范围内农田或耕地中农药、化肥随暴雨径流，进入水体产生的环境污染。

（3）水体藻类爆发（水华）污染水源事故：暴雨季节冲刷畜禽养殖废物、化肥，导致含大量细菌，TP、TN超标的污水等随地表或地下径流进入水体产生的水环境污染。

### 2.应急处置措施

（1）交通运输污染事故

①接警先期处置：应急指挥部接到事故报警后立即通知相关人员立即赶至现场，使用隔离带、隔离锥桶等设置临时安全隔离区域，提醒事故车辆打开双跳灯，开启车上危险信号灯，夜间还须同时开启示宽灯和尾灯，同时疏散现场无关人员；若事故涉及运输易燃易爆物品的泄漏隐患，在警戒区域内严禁吸烟、拨打手机、使用明火和能够产生静电的器材等可能引起燃烧、爆炸等严重后果行为。

②了解事故状况：应急抢险组全面查看事故现场，对驾驶员进行询问，了解有无人员伤亡及伤亡人数，车辆占道情况，事故具体位置（桩号、方向）、事发时间、车辆信息，初步了解事故发生的原因。及时向驾驶人、其他有关人员及相关环境应急专家了解运载物品的情况和可能造成的危害程度，尽可能查清泄漏物的种类、属性和泄漏源，随时向应急指挥部报告。

③对泄漏的污染源采取设置临时围堰（围堰底部应铺设防渗膜）等方式进行拦截，避免事故的扩大，同时根据污染物泄漏量，及事故地点周边的环境情况，开展事故监测。后勤保障组协调抢险物资、材料，以及调集有关设备、器材，保障救援场所电、水供应；医疗救护组展开对中毒、受伤人员的医疗、救助。

④若遇液态污染物，在封堵漏点并修筑围堰，防止污染物进入黑龙潭保护区，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理；在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒灌处理；若遇固态污染物泄漏，易爆品用不产生火花的木质工具小心扫起，做无害化处理，剧毒品穿全密闭防化服配戴正压式空气呼吸器（氧气呼吸器），避免扬尘、小心扫起收集后做无害化处理。

⑤若泄漏的污染物进入水源，通知沿途居民停止取水、用水；必要时通知下游水厂停止供水或采取保护措施，并扩大应急。

（2）农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故

①发现者事故现场控制与报警：突发环境事件发现者在发现农药等有毒有害危化品泄漏时，迅速报警（公安：110；消防：119）或拨打环保热线电话（12369），公安或消防接到报警时第一时间向应急办公室报告。若泄漏较小，立即开展先期处置，控制泄漏扩散。

②应急指挥部在接到应急报告后，根据事故特性和分级标准，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

③设立隔离警戒区域，严禁无关人员靠近，所有参与现场应急的人员必须穿戴好防毒面具，抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场，在有火现场禁止使用能打出火花的工具；有毒品进入水域可能会造成溪流鱼类死亡，治安维护小组在应急过程中应通过警示牌、广播宣传、当面劝阻等方式及时告知附近或下游村民禁饮污染水和禁止打捞死鱼，避免造成食物中毒。

④应急监测组（州生态环境局砚山分局生态环境监测站充当）到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注饮用水取水口、自来水厂进出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

⑤发现泄露时，首先切断泄漏源，可采取关闭阀门、打卡子堵漏、堵漏剂堵漏，打塞堵漏等办法。危险物质泄漏点无法封堵时，要及时将发生事故的设备、管道中的危险物质，强制导入同类设备、容器中，以减少危险化学品的泄漏量。向泄漏点喷水雾或可中和吸收危险化学品的溶液，阻止危险化学品扩散。当有大量液体危险化学品泄漏时，还应以砂土、砂袋等筑堰围堵，防止流散，使污染扩大。如泄漏物进入的是溪流可围堵水域，应立即调运活性炭、石灰、锯末、砂土等袋装物资进行筑坝，并根据泄漏量大小，泄漏点与水源距离决定筑建几道坝体可有效吸附去除污染物。

有毒有害危险品使用基本上以菊酯、有机磷类农药为主，通常这些农药均可用生石灰粉、碱、活性炭等吸收或吸附处理，因而在陆域泄漏时，可把石灰粉堆洒在液体流动的峰前和所有流过的区域，在水域泄漏时，则也可通过喷洒碱液、石灰粉末发生中和反应，或者洒活性炭吸取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知当地水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障城区及下游居民饮用水的安全。

⑥应急物资保障组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

⑦关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

⑧应急专家组根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

⑨所有污染土壤和包装瓶等都要统一收集交与危险废物处置单位处理，有毒废水用容器收集后交给砚山县污水处理厂处理；对液态残留污染物用锯末、干土、活性炭等覆盖吸收后交有资质单位处置。

⑩现场处理完毕后，参与应急人员应该进行医疗监护，经医生确认正常后方可投入继续工作。

（3）水体藻类爆发（水华）污染水源事故

①发现者事故现场控制与报警：砚山县黑龙潭管理人员在发现保护区藻类爆发时，或水质日常监测中发现藻类检测超标，迅速报告应急办公室。

②应急指挥部在接到应急报告后，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

③设立隔离警戒区域，对污染水域旁边的村镇、社区设置警戒线或标识，并做提醒和宣传，避免出现人员误饮。

④应急监测组到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注取水口。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

⑤根据爆发藻类的特点，结合专家意见，开展藻类处置工作，藻类处置的具体措施有以下几种：

a.藻类捞取收集：在发现水华水域布设围栏设施，将水藻控制在一定区域阻挡其向去水口扩散，对水华采取围网拖拉集中，然后用机动吸泵吸取的方法集中捕捞上岸合理处置，浅滩、近岸边等局部则由人工捞取。藻类成活时，可选用尼龙纱绢为材料25号孔径（0.064mm）较为合适，可用于捞取还未形成水华的藻类；当藻类形成水华并在下风向造成藻类堆积时可用17号或更大孔径纱绢的网捞取。

b.强化混凝去除藻类：在黑龙潭取水口使用硫酸铜、季铵盐、活性剂、聚合氯化铝、硫酸亚铁等化学药剂，对过多的浮游生物、藻类进行杀灭、絮凝、沉降等。在自来水水厂沉淀池增大混凝剂明矾投量，并在絮体形成初期投加大量聚丙烯酰胺助凝剂，藻类去除率达到很好的效果。

c.投加袋装活性炭粉末去除臭味和部分有机物：藻类产生的腥臭味和色度，可以通过投加粉末活性炭去除水中有机物、除色、除臭，投加时要有充足的搅拌条件，使粉末与水质良好混合接触，并延长活性炭粉末和水体接触时间提高吸附率。此外，高岭土和蒙脱土等粘土对微囊藻毒素可有效吸附和降解。

d.投加高锰酸钾去除藻类和助凝：高锰酸钾能去除受污染水源中藻类、臭味、色度，氧化分解有机物和加强消毒效果等。高锰酸钾氧化水中还原物质生成无定型锰可吸附催化去除水中微量有机物，破坏有机物使胶体脱稳，起到助凝沉淀作用，投加时应确保接触氧化时间越长效果越好。

e.微囊藻毒素生物降解：国内外已有筛选出对微囊藻毒素有很强降解能力的微生物菌种，通过与粘土混合来吸附包裹水体中的藻类，然后用絮凝剂絮凝沉降已经包裹住藻类的黏土，阻断藻类生长的光照条件，达到把藻类从水体中均匀分布的状态中聚集与水体分离的目的。

⑥根据应急监测组反馈的信息和指挥部发布的指令，随时准备执行开/放闸作业，控制污染水外流，及时切断各出水孔洞，当污染物靠近该区域时，酌情调节各出水口特别是取水口的排水速度，以减缓污染物向坝体区域扩散速度和控制扩散方向。如黑龙潭取水口水质受到污染，在应急指挥部的命令下及时通知自来水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障下游居民饮用水的安全。

⑦应急物资保障组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

⑧关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

⑨应急专家组根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

⑩应急处置完毕，打捞上岸的藻类统一进行合理的资源化利用。

### 3.安全防护

（1）应急人员的安全防护

参与现场处置的应急救援人员应根据不同类型的环境事件性质，配备好相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行安全操作程序，避免不必要的人员伤亡。

应急人员主要的安全防护工具包括防护服、防护眼面具、防护手套和呼吸用品等，安全防护措施主要有：

①不挥发的有毒液体：采用隔离服防护；

②易挥发的有毒、有害液体：采用全身防护，包括防护服、正压式呼吸器等；

③易燃液体、气体的防护：采用阻燃服、正压式呼吸器等。

（2）受灾群众的安全防护

最早抵到达事发现场的应急救援队伍，在处置环境突发事件的同时，要迅速做好事发地群众的安全防护工作。

①根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，组织好群众安全疏散与撤离；

③及时启动备用水源，优先保障生活用水和消防用水。

### 4.供水安全保障

与供水单位黑龙潭管理所通报联络的工作人员为阿猛镇人民政府配置人员。

黑龙潭管理所的通报联络人员应掌握供水高位水池应急监测能力、深度处理设施的处理能力和启动时间、备用水源启动时间等。建立向县水务局通报应急监测信息制度，并在启动预警时第一时间通知县水务局。

供水单位应根据污染物的种类、浓度、可能影响取水口的时间，及时采取深度处理、低压供水或启动备用水源（河口水库）等应急措施，并加强污染物监测，待水质满足取水要求时恢复取水和供水。

## （八）物资调集及应急设施启用

应急物资调集由县政府应急局副局长侬光辉负责，联系电话0876—3126029。

现有及待购的应急物资清单见下表。

表4-4 应急物资清单表

| 序号 | 应急物品名称 | 规格（型号） | 单位 | 现有物资及装备数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有应急物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油发电机 | 40kw | 台 | 1 | 应急物资仓库 |
| 2 | 安全帽 |  | 顶 | 20 | 应急物资仓库 |
| 3 | 微型电筒 |  | 个 | 20 | 应急物资仓库 |
| 4 | 抢险救援服 |  | 套 | 20 | 应急物资仓库 |
| 5 | 机动泵 |  | 台 | 10 | 应急物资仓库 |
| 6 | 锄头 |  | 把 | 6 | 应急物资仓库 |
| 7 | 铁铲 |  | 把 | 4 | 应急物资仓库 |
| 8 | 铁锤 |  | 把 | 2 | 应急物资仓库 |
| 9 | 水泵 |  | 台 | 3 | 应急物资仓库 |
| 10 | 编织袋 |  | 条 | 30 | 应急物资仓库 |
| 11 | 打洞撬 |  | 根 | 1 | 应急物资仓库 |
| 需新增的应急物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动吸水膨胀袋 |  | t | 1 |  |
| 2 | 软体储水袋 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 消防管 |  | m | 200 |  |
| 4 | 应急吸油棉 |  | 箱 | 4 |  |
| 5 | 应急通讯设备 | 电话、喇叭及讲机等 |  | 若干 |  |
| 6 | 应急车 | 应急车和水罐车等 | 辆 | 若干 |  |

应急物资、装备、设施应定期检查和维护，保证其在应急状态时能正常使用。

## （九）舆情监测与信息发布

舆情信息收集分析与信息公开由县委宣传部负责。突发环境事件发生后，县委宣传部应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

## （十）响应终止

### 1.响应终止的条件

黑龙潭突发性污染事件状况达到下列情形之一的，即可终止应急程序:

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

### 2.响应终止的程序

根据应急监测、监控快报，确认事件已具备应急终止条件，应急领导小组批准后宣布应急终止；必要时，由州生态环境局砚山分局应急指挥机构向社会发布应急终止的公告。

应急终止后，相关应急专业机构应根据实际情况，继续进行监测、监控、处置和评价工作，直至事件的影响完全消除为止。

应急工作领导小组织专家进行应急处置行动后评价，编制应急处置评价报告，存档备案，并报上级有关部门。

- 五、后期工作

## （一）后期防控

应急响应终止后，由州生态环境局砚山分局对泄漏的油品、化学品进行回收，按照相关规定进行处置，并进行后期污染治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；由州生态环境局砚山分局生态环境监测站进行后期污染监测；事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，由引发突发环境事件的单位或个人对土壤或水生态系统进行修复，对于自然灾害或不能找到责任人的，由县人民政府组织土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，由县水务局对这些区域的污染物进行清除。

## （二）事件调查

1.砚山县黑龙潭环境应急领导小组指导有关部门及环境事件事发单位查找事件原因，防止类似问题重复出现。

2.相关部门负责编制环境事件总结报告。较大事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报省政府值班室，并抄送省生态环境厅。重特大环境污染事件于应急终止后15天内，将环境事件总结报告上报省人民政府，并抄送省生态环境厅。

3.由砚山县黑龙潭环境应急领导小组织有关专家，会同事发地乡（镇）政府及相关部门组织评估，总结经验与教训。

4.根据实践经验，有关部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

## （三）损害评估

事故处置结束后，根据事故造成的影响程度和危害范围，征求有关专家和上级领导部门的意见，对受突发环境事件影响的场地、仪器、生产设备及周围生态环境进行恢复重建工作。

## （四）善后处置

1.在县人民政府统一领导下，由有关乡镇人民政府和相关部门负责组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

2.县人民政府和相关部门做好安民、安抚、理赔工作，有关部门和相应机构做好社会求助、保险赔付工作。

3.参加应急行动的部门负责组织、指导应急队伍维护、应急仪器设备保养，使之保持良好的技术状态。

4.继续跟踪监测，及时掌握情况，做好处置。

5.在对饮用水源污染事件进行应急处置的同时，要迅速采取措施，对需要进行救济救助的，及时组织救济救助，尽快恢复当地正常的社会秩序，并及时采取措施防止次生灾害的发生。

6.县卫生健康局要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序给予补偿。

- 六、应急保障

## （一）通讯与信息保障

采取有线、无线和计算机网络的方式，确保全天候通讯畅通（包括公休日）。负责饮用水源污染事件应急救援的职能部门，值班电话24小时保持畅通。应急指挥机构的联络人姓名等信息见表3-1。

## （二）应急队伍保障

砚山县黑龙潭突发环境事件应急处置组织体系，由砚山县黑龙潭突发环境事件应急领导小组、砚山县黑龙潭突发环境事件应急办公室、现场指挥部、县直有关部门、专家组和应急救援队伍组成。成员组成及职责内容详见第三章节。

各应急成员单位应根据各自职责，制定相关处置饮用水源突发污染事件应急预案。应急指挥部要根据预警等级建立和培训一支常备不懈，掌握处置饮用水源突发污染事故能力的应急力量。各应急成员单位必须服从命令，听从指挥，按要求完成应急处置任务。

## （三）应急资源保障

结合应对各种突发环境事件处置要求，补充备齐应急物资。应急资源（包括药剂、物资、装备和设施）的配备、保存、更新及养护应根据物资的使用说明书进行。并根据事件和演练经验，持续 改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

## （四）经费保障

应急工作经费（包括水源地应急预案编制、演练、修订及应急处置等费用）由县财政局负责保障，应急物资预算编制、审核、资金管理和使用办法应严格按照相关要求进行。将应急管理部门预算、应急物资采购费用列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## （五）其他保障

### 1.医疗卫生保障

县卫生健康局负责饮用水源污染事件的医疗卫生保障工作，制定医疗救助保障计划，确定有关的应急准备措施、落实医疗救护队伍和医疗设施、物资的调度方案。

### 2.交通运输保障

饮用水源污染事件发生后，县交通运输局负责牵头协调，有关部门相互配合，根据各自职能开展交通运输保障的应急处置工作。及时对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，负责交通工具的保障，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送，在道路、市政设施受损时，要迅速组织有关部门和专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态。

### 3.治安维护

事发地公安派出所负责组织饮用水源污染事件的应急治安保障工作，制定治安保障方案，明确在应急状态下维护社会治安秩序的各项准备措施。饮用水源污染事件发生后，公安部门要迅速组织力量，根据需要在现场周围设立警戒区和安排警戒人员，维持社会治安秩序。加强对重点地区和重要设施及物资，特别是应急救援物资和装备的警卫及防范保护。事发地村（社区）民委员会要动员、组织当地单位和群众，协助公安部门实施应急治安保障工作。

### 4.人员防护保障

有关部门要为涉险人员和应急救援人员提供符合要求的安全防护装备，帮助采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员的安全。

### 5.技术装备与保障

各专项职能部门要加强水源污染事故应急处置的技术设备，加强与县内水源污染应急处置专家的联系，确保及时得到技术援助。

### 6.社会动员保障

制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将饮用水源污染事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合饮用水源污染事件的应急处置。

# 七、附则

## （一）名词术语

本预案中部分名词术语定义：

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。具体参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：是指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## （二）预案解释权属

本预案由文山州生态环境局砚山分局负责解释。

## （三）预案演练和修订

### 1.预案演练和修订

砚山县黑龙潭应急指挥部应结合砚山县实际，定期组织饮用水源地突发环境事件应急演练，提高应对和处置水源地突发事件的技能，增强各部门协同处置能力，同时检验预案、磨合机制、锻炼队伍。演练如对人民群众正常生产和生活造成影响，应在演练前7个工作日公示告知。演练结束后，应组织专家对应急方案和演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，及时修改。

### 2.宣教培训

涉及乡（镇）人民政府和县直有关部门要开展面向全社会的宣传教育，强化黑龙潭周边居民、危险化学品运输从业人员的法律法规和环保知识的培训，预防和减少饮用水源地突发环境事件的发生。充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛宣传饮用水源地环境事件预防、处理、自救、互救、减灾等常识，提高危险品使用、运输、仓储单位的危机意识和应急心理准备，培养公众对饮用水源地的爱护意识，增强公众的防范意识和自救互救能力。

### 3.预案的评审、备案、发布和更新

本预案自发布之日起实施。预案发布后，黑龙潭需落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

（1）预案的评审、备案、发布

①内部评审由县人民政府分管领导组织有关部门和人员进行，外部评审是由上级主管部门、生态环境部门组织有关人员进行，预案通过会议讨论，经评审完善后，由县人民政府分管领导签署发布，按规定上级生态环境部门备案。

②在组织演练后应进行讲评和总结，发现应急预案中存在问题，并对问题进行评估提出改进意见，在此基础上，对预案进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化，同时，通过演练发现防护器具应急设施等方面可能存在问题，及时整改。

③凡经修订、改编的应急预案应及时原备案部门重新报备。

（2）预案的更新

原则为每三年更新一次，出现下列情形时则应及时修订完善预案并备案：

①部门职责或应急资源、部门人员发生（重大）变化；

②应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，以及政府新的政策（管理要求）发生变化；

③应急演练、应急过程中发现存在的问题和出现新的情况。

应急预案的更新、修订由应急指挥部根据上述情况的变化和原因，向县人民政府提出申请，说明修改原因，经批准后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

## （四）预案实施日期

本预案自发布之日起实施。